ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Новодеревянковского сельского поселения Каневского района

от 20.12.2018 года № 339

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Новодеревянковского сельского поселения Каневского района _____________А.С. Рокотянский |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы на территории

Новодеревянковского сельского поселения Каневского района

по модернизации системы водоснабжения на 2020-2022 годы

1. Общие положения

1.1 Техническое задание на разработку инвестиционной программы на территории Новодеревянковского сельского поселения Каневского района по модернизации системы водоснабжения на 2020-2022 годы (далее – Техническое задание), разработано в соответствии:

- Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждению Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, (или)водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.2. Заказчиком инвестиционной программы является Администрация Новодеревянковского сельского поселения Каневского района.

1.3. Разработчиком инвестиционной программы является ООО «Новодеревянковский водозабор».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является:

- модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения;

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы водоснабжения (24 часа в сутки);

- сокращение потерь ресурса (воды) при передаче его по сетям до потребителей;

- снижение доли уровня износа сетей холодного водоснабжения нуждающихся в замене;

- обеспечение доступности услуг централизованного холодного водоснабжения для новых потребителей;

- повышение ресурсной эффективности оказания услуг холодного водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям.

2.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение способности и улучшения качества воды.

3. Общие положения

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Паспорт инвестиционной программы должен содержать:

1. Введение:

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования программы;

- порядок разработки и реализации.

2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

3. Сроки и этапы реализации программы (период 2020-2022г).

4. Цели и задачи программы. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы.

5. Сформированный перечень мероприятий инвестиционной программы должен содержать план технических мероприятий. Мероприятия инвестиционной программы не должны дублироваться с мероприятиями производственной программы.

6. Организационный план (график) реализации инвестиционной программы с указанием периода и адреса реализации программы.

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства экономического развития РФ). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства);

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

8. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

4. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

В инвестиционную программу, должны быть включены мероприятия в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п.п. | Мероприятие | Объемные показатели, м. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Холодное водоснабжение х. Приютный |  |  |
| 1.1 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Кондруцкого водовод Д-200 | 3000 | 2019-2022 |
| 1.2 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Кондруцкого водовод Д-100 | 1000 | 2019-2022 |
| 2. | Холодное водоснабжение х. Албаши |  | 2019-2022 |
| 2.2 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Береговая водовод Д-100 | 1300 | 2019-2022 |
| 2.3 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Красная водовод Д-50 | 2000 | 2019-2022 |
| 2.4 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Заречная водовод Д-100 | 1500 | 2019-2022 |
| 3. | Холодное водоснабжение х. Раздольный по ул. Светлая Замена сети холодного водоснабжения водовод Д-150 | 2500 | 2019-2022 |
| 4. | Холодное водоснабжение ст. Новодеревянковская |  | 2019-2022 |
| 4.1 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Восточная водовод Д-100 | 10000 | 2019-2022 |
| 4.2 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Заречная водовод Д-100 | 10000 | 2019-2022 |
| 4.3 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Заречная водовод Д-500 | 2000 | 2019-2022 |
| 4.4 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Гагарина Д-100 | 14000 | 2019-2022 |
| 4.5 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Мира водовод Д-100 | 2000 | 2019-2022 |
| 4.6 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Ленина водовод Д-150 | 15000 | 2019-2022 |
| 4.7 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Ленина водовод Д-500 | 500 | 2019-2022 |
| 4.8 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Больничная водовод Д-100 | 2000 | 2019-2022 |
| 4.9 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Щербины водовод Д-100 | 1640 | 2019-2022 |
| 4.10 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Садовая водовод Д-150 | 5100 | 2019-2022 |
| 4.11 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Калинина водовод Д-200 | 6100 | 2019-2022 |
| 4.12 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Красная водовод Д-50 | 3000 | 2019-2022 |
| 4.13 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Ленина водовод Д-150 | 800 | 2019-2022 |
| 4.14 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Победы водовод Д-50 | 5000 | 2019-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.15 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Пушкина водовод Д-50 | 8000 | 2019-2022 |
| 4.16 | Замена сети холодного водоснабжения по ул. Береговая водовод Д-50 | 6000 | 2019-2022 |
| 4.17 | Обследование и ремонт артезианских скважин |  | 2019-2022 |

4. Сроки разработки

4.1 Инвестиционная программа должна быть разработана в течение 3 месяцев с момента получения технического задания.

4.2 Период реализации инвестиционной программы устанавливается с 2020 года по 2022 год.

5. Порядок предоставления программы

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» техническое задание проходит утверждение в органе местного самоуправления поселения, на территории которого планируется проведение мероприятий инвестиционной программы. Готовая Инвестиционная программа для согласования предоставляется в администрацию сельского поселения.

Заместитель главы Новодеревянковского

сельского поселения Каневского района                                       А.М. Афонченко